## PORTMAPPING_EQUIPOS
1. JERARQUÍA Y UBICACIÓN FÍSICA |  |  |  | 2. DATOS DEL EQUIPO (CMDB CI) | [7 empty] | 3. PUERTOS FÍSICOS Y ESTADO DE ENLACE (LINK) | [6 empty] | 4. PATCH PANEL ORIGEN (CABLEADO) |  |  |  | 5. PATCH PANEL DESTINO |  |  |  | 6. DESTINO FINAL Y OBSERVACIUpES
EMPRESA * | Nombre Rack Origen * | Ubicación * | AREA * | Equipo Origen * | Nombre de equipo * | Fabricante | Modelo | Numero de puertos * | Serie * | Unidad de rack * | Hostname / IP | Puerto * | Tipo de Cable | Tipo CUpector | Velocidad | Estado Led * | SFP Instalado | Tipo Transceiver | Patch Panel / ODF | Unidad de rack | Modulo | Puerto / PAR | Patch Panel Destino | UR Destino | Modulo Destino | Puerto / PAR Destino | Nombre Rack Destino | Equipo Destino | Fabricante Destino | Puerto Destino | ObservaciUpes
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 1 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 32 | A | 23
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 2 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 9 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | [8 empty] | RACK 02 | ROUTER MICROTICK |  | ETH 2 | UR equipo destino: 18
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 10 | UTP | RJ45 | 100 Mbps | Up | NO | NO | [8 empty] | RACK 02 | ROUTER MICROTICK |  | ETH 1 | UR equipo destino: 18
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 32 | UTP | RJ45 | 100 Mbps | Up | NO | NO | Patch Panel | 31 | B | 21
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 35 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 36 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 31 | B | 6
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 37 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 32 | A | 13
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 38 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 32 | A | 14
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 39 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 32 | A | 15
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 40 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 32 | A | 16 | [8 empty] | SWITCH CORE PRI
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 41 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | [9 empty] | FORTINET FG80F PRINCIPAL |  | ETH 1 | SWITCH CORE SECU
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 42 | UTP | RJ45 | 100 Mbps | Up | NO | NO | Patch Panel | 32 | A | 18
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 43 | UTP | RJ45 | 100 Mbps | Up | NO | NO | Patch Panel | 32 | A | 19
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 44 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 32 | A | 20
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 45 | UTP | RJ45 | 100 Mbps | Up | NO | NO | Patch Panel | 32 | A | 22
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 46 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 32 | A | 23
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 49 | FIBRA | SFP | 1GB | Down | SI | SI
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 50 | FIBRA | SFP | 1GB | Up | SI | SI
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 51 | FIBRA | SFP | 1GB | Down | SI | SI
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DB | 33 | 172.20.108.200 | 52 | FIBRA | SFP | 1GB | Down | SI | SI
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DZ | 28 | 172.20.108.200 | 2 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel |  | B | 2
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DZ | 28 | 172.20.108.200 | 7 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 31 | B | 7
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DZ | 28 | 172.20.108.200 | 19 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 31 | B | 19
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DZ | 28 | 172.20.108.200 | 21 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 31 | B | 23
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DZ | 28 | 172.20.108.200 | 22 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 31 | B | 22
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DZ | 28 | 172.20.108.200 | 41 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | [9 empty] | FORTINET FG80F BACKUP |  | ETH 1
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DZ | 28 | 172.20.108.200 | 43 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 31 | B | 1
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DZ | 28 | 172.20.108.200 | 44 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DZ | 28 | 172.20.108.200 | 45 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | [9 empty] | TRANSCIVER |  | ETH 1 | UR equipo destino: 26
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DZ | 28 | 172.20.108.200 | 46 | UTP | RJ45 | 100 Mbps | Up | NO | NO | [9 empty] | TRANSCIVER |  | ETH 1 | UBICADO EN PARTE TRASERA ¦ UR equipo destino: 26
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DZ | 28 | 172.20.108.200 | 49 | FIBRA | SFP | 1GB | Down | SI | SI
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DZ | 28 | 172.20.108.200 | 50 | FIBRA | SFP | 1GB | Down | SI | SI
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW01 | HP | A5500 | 48 | CN53FGH0DZ | 28 | 172.20.108.200 | 52 | FIBRA | SFP | 1GB | Down | SI | SI
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 1 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 2 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 4
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 3 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 1
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 4 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 6
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 5 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 6 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 1
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 7 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 8
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 8 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 9 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 10 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 11 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 12 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | [12 empty] | ENLACE PRINCIPAL
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 13 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | [12 empty] | ENLACE SECUNDARIO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 14 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 15 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 16 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 17 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 18 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 19 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 20 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 21 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 22 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 23 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW02 | RUIJIE | ES224GC | 24 | G1PHCE013188 | 10 |  | 24 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 1 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 2 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 3 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 4 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 5 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 6 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 7 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 8 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 9 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 10 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 11 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 12 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 13 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 14 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 15 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 16 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 17 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 18 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 19 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 20 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 21 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 22 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 23 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW03 | RUIJIE | ES228GC | 24 | G1QH9WE000607 | 7 |  | 24 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | ROUTER | EC_GYE_LALLAV_ROUT01 | MIKROTIK |  | 4 | SIN SERIE | 18 |  | 1 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | [9 empty] | SWITCH HP A5500 CORE |  | ETH 10
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | ROUTER | EC_GYE_LALLAV_ROUT01 | MIKROTIK |  | 4 | SIN SERIE | 18 |  | 2 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | [9 empty] | CENTRAL GRANDSTREAM 2 |  | LAN 1
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | ROUTER | EC_GYE_LALLAV_ROUT01 | MIKROTIK |  | 4 | SIN SERIE | 18 |  | 3 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | [9 empty] | CUpMUTADOR GRANDSTREAM GCC6010 |  | ETH 3
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | CENTRAL TELEFUpICA | EC_GYE_LALLAV_CTELF01 | GRANDSTREAM | UCM6301 | 4 | 34706H02B7 | 18 |  | 1 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | [9 empty] | FORTINET 30E-BACKUP |  | 1
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | FIREWALL | EC_GYE_LALLAV_FW01 | FORTINET | 30E -BACKUP | 5 | FGT30E5619086562 | 20 |  | 1 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | [9 empty] | CENTRAL GRANDSTREAM 1 |  | 2
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | FIREWALL | EC_GYE_LALLAV_FW01 | FORTINET | 30E -BACKUP | 5 | FGT30E5619086562 | 20 |  | WAN | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | [9 empty] | TRANSCIVER |  | 1
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | FIREWALL | EC_GYE_LALLAV_FW02 | FORTINET | 30E -PRINCIPAL | 5 | FGT30E5620004013 | 19 |  | WAN | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | [9 empty] | TRANSCIVER |  | 1
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | FIREWALL | EC_GYE_LALLAV_FW02 | FORTINET | 30E -PRINCIPAL | 5 | FGT30E5620004013 | 19 |  | 1 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | [9 empty] | CENTRAL GRANDSTREAM |  | 1
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 2 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 12 | A | 3
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 4 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 12 | A | 7
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 5 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 12 | A | 10
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 6 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 12 | A | 5
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 7 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 12 | A | 11
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 8 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 9 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 12 | A | 14
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 10 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 12
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 11 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 12 | A | 20
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 18 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 12 | A | 21
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 26 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 12 | A | 4
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 27 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 12 | A | 6
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 28 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 12 | A | 9
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 29 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 30 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 31 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 12 | A | 19
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 32 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 12 | A | 13
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 35 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 41 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 12 | A | 12
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW04 | HP | 5130 | 24 | CN54GPX0Y1 | 4 |  | 48 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | [9 empty] | TRANSIVER |  | ETH 1
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 2 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 2
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 3 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 3
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 4 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 4
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 5 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 5
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 6 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 6
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 7 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 7
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 8 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 8
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 9 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 9
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 10 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 10
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 12 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 12
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 14 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 14
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 15 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 15
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 16 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 16
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 17 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 17
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 18 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 5
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  |  | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 18
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 20 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 21 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 19
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 22 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 20
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 23 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 23
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 24 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 7
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 25 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 21
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 26 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 6
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 28 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 11
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 29 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 12
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 30 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 2
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 31 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 4
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 32 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 1
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 33 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 22
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 35 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 37 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 6 | B | 24
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 39 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 8
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 41 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 10
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 45 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW05 | ARUBA | 2530F | 48 | CN0BFP62MV | 5 |  | 47 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 1 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 2
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 2 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 3
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 3 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 8
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 5 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 22
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 6 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 24
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 8 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 5
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 9 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 10
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 11 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 4
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 12 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 1
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 13 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 14
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 14 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 13
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 15 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 17
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 16 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 16
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 18 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 18
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 19 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 15
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 20 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 20
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 21 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 8
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 22 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 7
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 3 |  | 23 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | [9 empty] | SWITCH RUIJIE |  | ETH 23 | UR equipo destino: 4
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 4 |  | 1 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 20
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 4 |  | 2 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 2
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 4 |  | 3 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 1
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 4 |  | 4 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 4
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 4 |  | 5 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 5
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 4 |  | 6 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 6
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 4 |  | 7 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 23
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 4 |  | 10 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 6
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 4 |  | 15 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 11
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 4 |  | 17 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 2 | B | 12
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 4 |  | 20 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 4 |  | 21 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patchpanel RACK 01 | 9 | A | 23
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 4 |  | 23 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | [9 empty] | SWITCH RUIJIE 1 |  | ETH 23 | UR equipo destino: 3
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW06 | RUIJIE | NBS3100 | 24 | G1RU52A005601 | 4 |  | 24 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | [9 empty] | SWICH JHIKVISIUp |  | ETH 15
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 1 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 1
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 2 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 2
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 3 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 3
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 4 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 4
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 5 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 5
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 6 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 6
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 7 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 7
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 8 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 8
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 9 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 9
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 10 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 10
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 11 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 11
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 12 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 12
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 13 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 13
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 14 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 14
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 15 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 15
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 16 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 16
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 17 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 17
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 18 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 18
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 19 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 19
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 20 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 1 | A | 20
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 21 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 9 | C | 1
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 22 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 9 | C | 2
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 23 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 9 | C | 3
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 24 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 9 | C | 4
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 25 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 9 | C | 5
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 26 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 9 | C | 6
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 27 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 9 | C | 7
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 28 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 9 | C | 8
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 29 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 9 | C | 9
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 30 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 9 | C | 10
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 31 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 9 | C | 11
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 32 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 9
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 33 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | Patch Panel | 9
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 34 | UTP | RJ45 | 1GB | Down | NO | NO | Patch Panel | 9
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 48 | UTP | RJ45 | 1GB | Up | NO | NO | [9 empty] | ACCES POINT |  |  | UR equipo destino: 9
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 49 | FIBRA | SFP | 1GB | Up | SI | SI | BANDEJA ODF | 6 | PP | 1
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | SWITCH | EC_GYE_LALLAV_SW07 | ARUBA | 6000 | 24 | TW45LLY47B | 5 |  | 50 | FIBRA | SFP | 1GB | Up | SI | SI | BANDEJA ODF | 6 | PP | 2

## RACKS_DATACENTER
ELEVACIÓN FÍSICA DEL RACK (INVENTARIO EN U PARA DATACENTER)
EMPRESA * | Nombre Rack Origen * | Ubicación * | AREA * | ur totales * | equipo * | ur * | urtequipo * | front/rear | Observaciones
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | FORTINET FG80F-PRINCIPAL //FORTINET FG80F BACKUP | 39 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | SERVIDOR HP PROLIANT DL320E GEN8 | 38 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | SERVIDOR HP PROLIANT DL320P GEN8 | 37 | 2 | F
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | SWITCH HP A5500 - PRINCIPAL | 33 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | PATCHPANEL DE 24 | 32 | 2 | F
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | ORGANIZADOR DE CABLE | 30 | 2 | F
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | SWITCH HP A5500 - BACKUP | 28 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | MODULO ODF | 25 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | MODULO ODF | 24 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | DESKTOP HP- AD REPLICACION | 23 | 2 | F
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | BANDEJA METALICA / DESKTOP HP | 21 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | CONTROLADORA DE DISCO DAÑADA | 15 | 3 | F
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | CONTROLADORA DE DISCO DAÑADA | 12 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | BLADE CENTER | 9 | 6 | F
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | ORGANIZADOR DE CABLE | 41 | 2 | F | EXISTEN EQUIPOS OBSELETOS Y CABLEADO EN DESUSO QUE REQUIERE SU RETIRO Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | PATCH PANEL DE 24 -VACIO | 39 | 1 | F
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | SW ZYXEL GS1910 DE 24 G -SIN USO | 34 | 1 | F
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | ORGANIZADOR DE CABLE | 33 | 2 | F
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | PATCH PANEL DE 24 -VACIO | 31 | 1 | F
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | PATCH PANEL DE 24 -VACIO | 30 | 1 | F
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | ORGANIZADOR DE CABLE | 29 | 2 | F
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | SW ZYXEL GS1910 DE 24 G -SIN USO | 27 | 1 | F
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | PATCH PANEL DE 24 -VACIO | 26 | 1 | F
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | PATCH PANEL DE 24 -VACIO | 25 | 1 | F
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | PATCH PANEL DE 24 -VACIO | 24 | 1 | F
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | PATCH PANEL DE 24 -VACIO | 23 | 1 | F
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | PATCH PANEL DE 24 -VACIO | 22 | 1 | F
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | FORTIGATE 30E-CLARO | 20 | 1 | F
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | FORTIGATE 30E-CLARO | 19 | 1 | F
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | ENROUTADOR MICROTIK PEQUEÑO | 18 | 1 | F
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | CENTRAL GRANDSTREAM // CENTRAL GRANDSTREAM | 17 | 1 | F
VILASECA | RACK 02_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 42 | SERVIDOR IBM X365 M4 -OBSOLETO | 16 | 4 | F
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 12 | Patchpanel de 24-PPA | 12 | 1 | F | EXTRACTOR DESCONECTADO, POLVO Y FALTA DE MANTENIMIENTO, CABLEADO SIN ETIQUETAR NO SE PUEDE SEGUIR POR SU INESTABILIDAD Y POSIBLE DESCONEXION, SE REQUIERE UNA VENTANA PARA PEINAR CABLEADO
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 12 | ORGANIZADOR DE CABLE | 11 | 1 | F
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 12 | SWITCH RUJIE RG-ES224GC - 24G | 10 | 1 | F
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 12 | Patchpanel de 24-PPB | 9 | 1 | F
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 12 | ORGANIZADOR DE CABLE | 8 | 1 | F
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 12 | SWITCH RUJIE RG-ES226GC-P 24 G | 7 | 1 | F
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 12 | TRANSIVER- CONVERTIDOR DE MEDIOS | 6 | 1 | F
VILASECA | RACK 03_RETAIL | LA LLAVE GYE | DATA CENTER - RETAIL | 12 | PDU | 1 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | 9 | PATCHPANEL DE 24 | 1 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | 9 | SWITCH HP 5130 | 4 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | 9 | PATCH PANEL DE FIBRA | 6 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | 9 | BANDEJA METALICA | 7 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_LOGIST | LA LLAVE GYE | OFICINA LOGISTICA | 9 | PDU | 8 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | 9 | PATCH PANEL DE 24 - PPA | 9 | 1 |  | RACK INESTABLE, ENERGIA DEPENDE DE UNA REGLETA DEFECTUOSA, CABLEADO REQUIERE ORGANIZACIÓN Y EQUIPOS.
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | 9 | ORGANIZADOR DE CABLE | 8 | 2 | F
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | 9 | PATCH PANEL DE 24- PPB | 6 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | 9 | SWITCH ARUBA 2530F | 5 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | 9 | 2 TRANSIVER | 3 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | 9 | BANDEJA METALICA | 2 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | 9 | PDU | 1 | 1 | F
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | 9 | PATCH PANEL DE 24 | 1 | 2 | F | CABLEADO SIN ORGANIZACIÓN, CABLEADO SIN ETIQUETAR
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | 9 | SWITCH RUJIE RG-ES3100GC - 24G - 1 | 3 | 1 | F
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | 9 | SWITCH RUJIE RG-ES3100GC - 24G - 2 | 4 | 1 | F
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | 9 | SWITCH HICKVISION -CAMARAS | 5 | 1 | F
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | 9 | DVR HICKVISION | 7 | 2 | F
VILASECA | RACK 02_SALA QUIT | LA LLAVE GYE | SALA QUITO | 9 | PDU | 9 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | 19 | PATCH PANEL DE 24 -PPA | 1 | 1 | F | SIN EXTRACTOR, CONECTADO UPS, DETERIORO Y POLVO,CABLEADO SIN ETIQUETA. CABLEADO SIN USAR
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | 19 | ORGANIZADOR DE CABLE | 2 | 2 | F
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | 19 | PATCH PANEL DE 24 VACIO -PPB | 4 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | 19 | SWITCH ARUBA 6000 48G | 5 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | 19 | BANDEJA ODF | 6 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | 19 | ORGANIZADOR DE CABLE | 7 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | 19 | PATCH PANEL DE 24 -PPC | 9 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | 19 | BANDEJA METALICA | 13 | 1 | F
VILASECA | RACK 01_TALLER | LA LLAVE GYE | TALLER | 19 | PDU | 1 | 1 | R